## Lembar1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Device ID | Function ID | CH Id | [11 empty] | CRC | CRC
0x99 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | soc | soh | vpack(H) | vpack(L) | arus(H) | arus(L) | sign | 0x00 | 0x00 | 0x00 |  |  | Error Code |  | Jika ada yang error maka berubah jadi 1
0x99 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | cell 1 (H) | cell 1 (L) | cell 2 (H) | cell 2 (L) | cell 3 (H) | cell 3 (L) | cell 4 (H) | cell 4 (L) | cell 5 (H) | cell 5 (L) |  |  | Under Voltage | 0 | 0
0x99 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | cell 6 (H) | cell 6 (L) | cell 7 (H) | cell 7 (L) | cell 8 (H) | cell 8 (L) | cell 9 (H) | cell 9 (L) | cell 10 (H) | cell 10 (L) |  |  | Over Voltage | 0 | 1 | (angka 1 berarti error)
0x99 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | cell 11 (H) | cell 11 (L) | cell 12 (H) | cell 12 (L) | cell 13 (H) | cell 13 (L) | cell 14 (H) | cell 14 (L) | cell 15 (H) | cell 15 (L) |  |  | Over Temperature | 0 | 0 | jika dibikin binner jadi 01000000 = 64 desimal
0x99 | 0x01 | 0x01 | 0x03 | cell 16 (H) | cell 16 (L) | cell 17 (H) | cell 17 (L) | cell 18 (H) | cell 18 (L) | cell 19 (H) | cell 19 (L) | cell 20 (H) | cell 20 (L) |  |  | Over Current Charge | 0 | 0 | RS akan mengirimkan angka 64 kita sek translate ke binner dan memetakan
0x99 | 0x01 | 0x01 | 0x04 | cell 21 (H) | cell 21 (L) | cell 22 (H) | cell 22 (L) | cell 23 (H) | cell 23 (L) | cell 24 (H) | cell 24 (L) | cell 24 (H) | cell 24 (L) |  |  | Over Current Discharge | 0 | 0
0x99 | 0x01 | 0x02 | 0x00 | suhu_1 | suhu_2 | suhu_3 | suhu_4 | suhu_5 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |  |  | Short Circuit | 0 | 0
0x99 | 0x01 | 0x03 | 0x00 | Error Code | [11 empty] | Angsuran | 0 | 0
[16 empty] | Precharge | 0 | 0